| POZOSTAŁE OBIEKTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Gmina Łomianki - Pozostałe obiekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Gmina Łomianki | Ochotnicza Straż Pożarna | Dziekanów Polskich | 05-092 | Łomianki | 045826018 | 12611994 | C11 | 16,00 | 6 266,00 | 3 133,00 |
| 2 | Gmina Łomianki | Budynek Urzędu Miasta | ul. Warszawska 115 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703005 | 8610457 | C11 | 25,00 | 55 315,00 | 27 657,50 |
| 3 | Gmina Łomianki | Budynek Urzędu Miasta | ul. Warszawska 71A Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703001 | 12493957 | C11 | 16,00 | 34 606,00 | 17 303,00 |
| 4 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Fabryczna 2A Łomianki | 05-092 | Łomianki | 048851056 | 9286728 | G11 | 13,00 | 7 709,00 | 3 854,50 |
| 5 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Fabryczna 2A Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731012 | 1191880 | G11 | 13,00 | 1 157,00 | 578,50 |
| 6 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Pionierów 36 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045717002 | 8466468 | G11 | 10,00 | 624,00 | 312,00 |
| 7 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Pionierów 38 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045717109 | 1257664 | G11 | 7,00 | 19 786,00 | 9 893,00 |
| 8 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Kościuszki 10 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703004 | 70750686 | C11 | 6,00 | 3 237,00 | 1 618,50 |
| 9 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Miła 1 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045816162 | 70977487 | G11 | 10,00 | 832,00 | 416,00 |
| 10 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. M. Konopnickiej 48A Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045816009 | 00081330 | G11 | 16,00 | 819,00 | 409,50 |
| 11 | Gmina Łomianki | Budynek Komunalny | ul. Akacjowa 20A Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045717087 | 12576674 | C11 | 7,00 | 4 511,00 | 2 255,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 134 862,00 | 67 431,00 |
| 1.2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Wiejska Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703051 | 8106732 | C11 | 20,00 | 1 105,00 | 552,50 |
| 2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Gościńcowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731072 | 8206487 | C11 | 7,00 | 1 326,00 | 663,00 |
| 3 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Jaśminowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047836208 | 10123915 | C11 | 11,00 | 286,00 | 143,00 |
| 4 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Warszawska Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898058 | 11226162 | C11 | 6,00 | 611,00 | 305,50 |
| 5 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Szczytowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898066 | 12165452 | C11 | 5,00 | 1 092,00 | 546,00 |
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Szczytowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898070 | 10728116 | C11 | 7,00 | 1 560,00 | 780,00 |
| 7 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Włościańska Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898071 | 11508669 | C11 | 7,00 | 1 937,00 | 968,50 |
| 8 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Szczytowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898074 | 8901763 | C11 | 13,00 | 169,00 | 84,50 |
| 9 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Spacerowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898076 | 4333768 | C11 | 16,00 | 9 152,00 | 4 576,00 |
| 10 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Budynek Wodociągów | ul. Szpitalna/Kolejowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731092 | 9393958 | C11 | 10,00 | 221,00 | 110,50 |
| 11 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Budynek Kanalizacji | ul. Wiosenna/Kolejowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731093 | 9767485 | C11 | 10,00 | 169,00 | 84,50 |
| 12 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Dobra Kolejowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047862152 | 9919188 | C11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Stara Kolejowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047862153 | 10661332 | C11 | 10,00 | 39,00 | 19,50 |
| 14 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Rzemieślnicza Kolejowa | 05-092 | Łomianki | 047862154 | 12250951 | C11 | 10,00 | 429,00 | 214,50 |
| 15 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Nowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047862158 | 11953285 | C11 | 10,00 | 91,00 | 45,50 |
| 16 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Sasanki Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898055 | 11001530 | C11 | 10,00 | 494,00 | 247,00 |
| 17 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Kołłątaja Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898057 | 11486115 | C11 | 10,00 | 2 717,00 | 1 358,50 |
| 18 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Kolejowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898063 | 11168330 | C11 | 10,00 | 5 057,00 | 2 528,50 |
| 19 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Michałowicza Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898064 | 11214158 | C11 | 5,00 | 806,00 | 403,00 |
| 20 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Sasanki Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898090 | 9940484 | C11 | 10,00 | 1 053,00 | 526,50 |
| 21 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Rajska/Kolejowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898092 | 8270477 | C11 | 10,00 | 130,00 | 65,00 |
| 22 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Przyłuskiego dz. 426/10 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898091 | 9385041 | C11 | 10,00 | 117,00 | 58,50 |
| 23 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. 11 Listopada Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703048 | 8361573 | C11 | 10,00 | 3 211,00 | 1 605,50 |
| 24 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. 11 Listopada Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703047 | 8123540 | C11 | 10,00 | 3 523,00 | 1 761,50 |
| 25 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Warszawska Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047899157 | 00070446 | C11 | 21,00 | 67 587,00 | 33 793,50 |
| 26 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Fabryczna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047899156 | 30335088 | C11 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Oleńki 5 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898089 | 10618780 | G11 | 30,00 | 5 902,00 | 2 951,00 |
| 28 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Oleńki 5 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898079 | 21272344 | C11 | 3,00 | 169,00 | 84,50 |
| 29 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Budowa Kanalizacji | Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898073 | 12251418 | C11 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Budowa Kanalizacji | Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898072 | 4333598 | C11 | 25,00 | 130,00 | 65,00 |
| 31 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Warszawska Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898069 | 11271169 | C11 | 7,00 | 728,00 | 364,00 |
| 32 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Dolna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898068 | 11529053 | C11 | 25,00 | 8 970,00 | 4 485,00 |
| 33 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Budowa Kanalizacji | Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898065 | 8124028 | C11 | 25,00 | 67 847,00 | 33 923,50 |
| 34 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Mokra Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898062 | 00236111 | C11 | 5,00 | 1 495,00 | 747,50 |
| 35 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Krzywa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898060 | 11440554 | C11 | 7,00 | 2 665,00 | 1 332,50 |
| 36 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Włościańska dz. 511 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047833109 | 8656341 | C11 | 16,00 | 31 733,00 | 15 866,50 |
| 37 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Kasprzaka dz. 474 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047833087 | 8632416 | C11 | 13,00 | 65,00 | 32,50 |
| 38 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Armii Krajowej Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047832090 | 71011361 | C11 | 10,00 | 468,00 | 234,00 |
| 39 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. I Armii Wojska Polskiego Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047831154 | 71010690 | C11 | 10,00 | 30 238,00 | 15 119,00 |
| 40 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Armii Poznań Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047830166 | 00345635 | C11 | 11,00 | 299,00 | 149,50 |
| 41 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Weterenów Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047830164 | 71010598 | C11 | 10,00 | 351,00 | 175,50 |
| 42 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Sasanki Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045717118 | 13058092 | C11 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Wołodyjowskiego Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045703059 | 00081945 | C11 | 13,00 | 663,00 | 331,50 |
| 44 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Zachodnia Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045302205 | 12691338 | C11 | 13,00 | 65,00 | 32,50 |
| 45 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Dąbrówki Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045301073 | 00073519 | C11 | 10,00 | 1 053,00 | 526,50 |
| 46 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Okrężna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898075 | 8569815 | C11 | 5,00 | 442,00 | 221,00 |
| 47 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Fabryczna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898067 | 11012897 | C11 | 16,00 | 3 770,00 | 1 885,00 |
| 48 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Jeziorna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898061 | 10919067 | C11 | 10,00 | 5 096,00 | 2 548,00 |
| 49 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Racławicka Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898059 | 7329293 | C11 | 16,00 | 2 080,00 | 1 040,00 |
| 50 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Przeskok Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047898056 | 11251241 | C11 | 6,00 | 754,00 | 377,00 |
| 51 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Działkowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047849079 | 9492867 | C11 | 16,00 | 975,00 | 487,50 |
| 52 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Wiosenna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047842200 | 8438123 | C11 | 11,00 | 130,00 | 65,00 |
| 53 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Batalionu Zośka | 05-092 | Łomianki | 047842193 | 00354043 | C11 | 11,00 | 377,00 | 188,50 |
| 54 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Agawy Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047842192 | 00354047 | C11 | 11,00 | 390,00 | 195,00 |
| 55 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Agawy Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047842191 | 00354040 | C11 | 11,00 | 221,00 | 110,50 |
| 56 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków | ul. Działkowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 047836209 | 10195277 | C11 | 11,00 | 260,00 | 130,00 |
| 57 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Szpitalna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731079 | 7543683 | C11 | 32,00 | 2 145,00 | 1 072,50 |
| 58 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Ferrytowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731068 | 00195435 | C11 | 4,00 | 7 124,00 | 3 562,00 |
| 59 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Malarska Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731067 | 00230068 | C11 | 4,00 | 8 983,00 | 4 491,50 |
| 60 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | Przepompownia Ścieków V | ul. Staszica Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731066 | 00230065 | C11 | 13,00 | 9 308,00 | 4 654,00 |
| 61 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Staszica Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731064 | 00195432 | C11 | 10,00 | 1 807,00 | 903,50 |
| 62 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Gościńcowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731063 | 113117850 | C11 | 7,00 | 6 955,00 | 3 477,50 |
| 63 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Osiedlowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731062 | 12435567 | C11 | 7,00 | 3 640,00 | 1 820,00 |
| 64 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Spacerowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731061 | 00230063 | C11 | 7,00 | 546,00 | 273,00 |
| 65 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Fabryczna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731059 | 12578697 | C11 | 10,00 | 3 679,00 | 1 839,50 |
| 66 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Fabryczna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731058 | 10402897 | C11 | 7,00 | 130,00 | 65,00 |
| 67 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Szkolna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731057 | 00230062 | C11 | 6,00 | 806,00 | 403,00 |
| 68 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Łąkowa Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731056 | 30079507 | C11 | 10,00 | 793,00 | 396,50 |
| 69 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Rolnicza Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731055 | 17164985 | C11 | 4,00 | 663,00 | 331,50 |
| 70 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. | ZWiK | ul. Fabryczna Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045731054 | 10571807 | C11 | 7,00 | 325,00 | 162,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 317 122,00 | 158 561,00 |
| 1.3 Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym | Przedszkole | ul. Konopnickiej 9 Dziekanów Leśny | 05-092 | Łomianki | 045816036 | 11023508 | C11 | 10,00 | 4 680,00 | 2 340,00 |
| 2 | Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym | Przedszkole | ul. Konopnickiej 8A Dziekanów Leśny | 05-092 | Łomianki | 045816102 | 8450048 | C11 | 10,00 | 91,00 | 45,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 4 771,00 | 2 385,50 |
| 1.4 Szkoła Podstawowa Im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej | Szkoła Podstawowa | ul. Strzelecka 35 Sadowa | 05-092 | Łomianki | 045826109 | 00120774 | G11 | 7,00 | 5 633,00 | 2 816,50 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej | Szkoła Podstawowa | ul. Strzelecka 35 Sadowa | 05-092 | Łomianki | 045826110 | 8478794 | C11 | 6,00 | 1 173,00 | 586,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 6 806,00 | 3 403,00 |
| 1.5 Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim Im. Por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim Im. Por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina | Szkoła Podstawowa | ul. Rolnicza 435 Dziekanów Polski | 05-092 | Łomianki | 045826016 | 70750675 | C11 | 31,00 | 6 851,00 | 3 425,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 6 851,00 | 3 425,50 |
| 1.6 Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Łomiankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Marii Konopnickiej w Łomiankach | Szkoła Podstawowa | ul. Warszawska 73 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 044300040 | 880324 | C21 | 85,00 | 136 909,50 | 68 454,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 136 909,50 | 68 454,75 |
| 1.7 Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym | ZS | ul. Akinsa 6 Dziekanów Leśny | 05-092 | Łomianki | 044300072 | 158478 | C21 | 50,00 | 216 443,50 | 108 221,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 216 443,50 | 108 221,75 |
| 1.8 Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie | Przedszkole | ul. Kolejowa 51 Dąbrowa | 05-092 | Łomianki | 045717057 | 8462720 | C11 | 25,00 | 3 341,00 | 1 670,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 3 341,00 | 1 670,50 |
| 1.9 Przedszkole Samorządowe w Łomiankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach | Przedszkole | ul. Szpitalna 1 Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045719217 | 9773407 | C11 | 20,00 | 13 234,00 | 6 617,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 13 234,00 | 6 617,00 |
| 1.10 Dom Kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Dom Kultury | Dom Kultury | ul. Wiejska 12A Łomianki | 05-092 | Łomianki | 045719029 | 880128 | C12a | 39,00 | 12 740,00 | 6 370,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 12 740,00 | 6 370,00 |
| 1.11 Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej | OPS | ul. Szpitalna 7 Łomianki | 05-092 | Łomianki | PL_ZEWD_1432001549_02 | 70617337 | C12a | 16,00 | 9 789,00 | 4 894,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 9 789,00 | 4 894,50 |
| 1.12 "Komunikacja Miejska w Łomianki" Spółka z o. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | płatnik punktu poboru | rodzaj punktu poboru | ulica/miejsce | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | numer licznika | taryfa | moc umowna | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2015 | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej [kWh] w okresie 2016 |
| 1 | "Komunikacja Miejska w Łomianki" Spółka z o. o. | "Komunikacja Miejska w Łomianki" Spółka z o. o. | ul. Rolnicza 248 Kiełpin | 05-092 | Łomianki | PL_ZEWD_1432000886_09 | 00880361 | C22b | 50,00 | 138 850,40 | 69 425,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | łącznie | 138 850,40 | 69 425,20 |

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów 
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 1.001.719,40 kWh

w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wynosi 500859,70 kWh

ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE

1.502.579,10 kWh