Przedmiar robót

Nazwa budowy: KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA ULICY ARMII POZNAŃ NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ DO UL. ROLNICZEJ W ŁOMIANKACH

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,74 |
| 1. | odcinek od ul.od km 0+000 do km 0+741,10 |  |  |  |  |
| 2. | 0,7411 | 0,74 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,74 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 351,50 |
| 1. | odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Zbowidowskiej |  |  |  |  |
| 2. | km 0+004-0+158,62 |  |  |  |  |
| 3. | SP |  |  |  |  |
| 4. | 82+3+5 | 90,00 |  |  |  |
| 5. | SL |  |  |  |  |
| 6. | 62 | 62,00 |  |  |  |
| 7. | odcinek od ul. Zbowidowskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego |  |  |  |  |
| 8. | km 0+158,62-0+220,72 |  |  |  |  |
| 9. | SP |  |  |  |  |
| 10. | 5+5 | 10,00 |  |  |  |
| 11. | odcinek od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Powstanców Kampinosu |  |  |  |  |
| 12. | km 0+220,72 - 0+281,87 |  |  |  |  |
| 13. | SP |  |  |  |  |
| 14. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 15. | odcinek ul. Powstańców Kampinosu do ul. Reja |  |  |  |  |
| 16. | km 0+281,87 - 0+342,55 |  |  |  |  |
| 17. | SP |  |  |  |  |
| 18. | 5+5+4 | 14,00 |  |  |  |
| 19. | odcinek ul. Reja do ul. Armii Krajowej |  |  |  |  |
| 20. | km0+345,55 - 0+398,89 |  |  |  |  |
| 21. | SP |  |  |  |  |
| 22. | 6 | 6,00 |  |  |  |
| 23. | SL |  |  |  |  |
| 24. | 10 | 10,00 |  |  |  |
| 25. | odcinek ul. Armii Krajowej do Gwardii Ludowej |  |  |  |  |
| 26. | km 0+398,89 - 0+463,67 |  |  |  |  |
| 27. | SP |  |  |  |  |
| 28. | 4+4 | 8,00 |  |  |  |
| 29. | SL |  |  |  |  |
| 30. | 5+6+2 | 13,00 |  |  |  |
| 31. | odcinek ul. Gwardii Ludowej do ul. Batalionów Chłopskich |  |  |  |  |
| 32. | odcinek 0+463,67 - 0+521,67 |  |  |  |  |
| 33. | SP |  |  |  |  |
| 34. | 4+4+4 | 12,00 |  |  |  |
| 35. | SL |  |  |  |  |
| 36. | 5+2+5 | 12,00 |  |  |  |
| 37. | odcinek ul. Batalionów Chłopskich do ul. Weteranów |  |  |  |  |
| 38. | km 0+521 - 0+614,13 |  |  |  |  |
| 39. | SP |  |  |  |  |
| 40. | 3,50+4,50+4,50+4,50 | 17,00 |  |  |  |
| 41. | SL |  |  |  |  |
| 42. | 13 | 13,00 |  |  |  |
| 43. | odcinek od ul. Weteranów do skrzyzowania ulica bez przejazdu |  |  |  |  |
| 44. | km 0+614,43 - 0+666,54 |  |  |  |  |
| 45. | SP |  |  |  |  |
| 46. | 11+4,5+4,50+13 | 33,00 |  |  |  |
| 47. | SL |  |  |  |  |
| 48. | 22+8 | 30,00 |  |  |  |
| 49. | odcinek skrzyzowanie ulicy bez przejazdu do ul. Rolniczej |  |  |  |  |
| 50. | km 0+674,63 - 741,10 |  |  |  |  |
| 51. | SP |  |  |  |  |
| 52. | 4,5+13 | 17,50 |  |  |  |
| 53. |  | ------------- |  |  |  |
| 54. | Przeniesienie + |  |  |  | 351,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m3 | 21,09 |
| 1. | 351,50*0,06 | 21,09 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 21,09 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 1 290,70 |
| 1. | odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Zbowidowskiej |  |  |  |  |
| 2. | km 0+004-0+158,62 |  |  |  |  |
| 3. | SP |  |  |  |  |
| 4. | (40*2)+8+(105*2)+(1,20+1,50) | 300,70 |  |  |  |
| 5. | SL |  |  |  |  |
| 6. | (9*3)+10 | 37,00 |  |  |  |
| 7. | odcinek od ul. Zbowidowskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego |  |  |  |  |
| 8. | km 0+158,62-0+220,72 |  |  |  |  |
| 9. | SP |  |  |  |  |
| 10. | 58*2 | 116,00 |  |  |  |
| 11. | SL |  |  |  |  |
| 12. | 10 | 10,00 |  |  |  |
| 13. | odcinek od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Powstanców Kampinosu |  |  |  |  |
| 14. | km 0+220,72 - 0+281,87 |  |  |  |  |
| 15. | SP |  |  |  |  |
| 16. | 57*2 | 114,00 |  |  |  |
| 17. | odcinek ul. Powstańców Kampinosu do ul. Reja |  |  |  |  |
| 18. | km 0+281,87 - 0+342,55 |  |  |  |  |
| 19. | SP |  |  |  |  |
| 20. | 56*2 | 112,00 |  |  |  |
| 21. | odcinek ul. Reja do ul. Armii Krajowej |  |  |  |  |
| 22. | km0+345,55 - 0+398,89 |  |  |  |  |
| 23. | SP |  |  |  |  |
| 24. | 50*2 | 100,00 |  |  |  |
| 25. | odcinek ul. Armii Krajowej do Gwardii Ludowej |  |  |  |  |
| 26. | km 0+398,89 - 0+463,67 |  |  |  |  |
| 27. | SP |  |  |  |  |
| 28. | 59*2 | 118,00 |  |  |  |
| 29. | odcinek ul. Gwardii Ludowej do ul. Batalionów Chłopskich |  |  |  |  |
| 30. | odcinek 0+463,67 - 0+521,67 |  |  |  |  |
| 31. | SP |  |  |  |  |
| 32. | 52,5*2 | 105,00 |  |  |  |
| 33. | odcinek ul. Batalionów Chłopskich do ul. Weteranów |  |  |  |  |
| 34. | km 0+521 - 0+614,13 |  |  |  |  |
| 35. | SP |  |  |  |  |
| 36. | 84,50*2 | 169,00 |  |  |  |
| 37. | odcinek od ul. Weteranów do skrzyzowania ulica bez przejazdu |  |  |  |  |
| 38. | km 0+614,43 - 0+666,54 |  |  |  |  |
| 39. | SP |  |  |  |  |
| 40. | 54,50*2 | 109,00 |  |  |  |
| 41. | odcinek skrzyzowanie ulicy bez przejazdu do ul. Rolniczej |  |  |  |  |
| 42. | km 0+674,63 - 741,10 |  |  |  |  |
| 43. |  | 0,00 |  |  |  |
| 44. |  | ------------- |  |  |  |
| 45. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 290,70 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-070-050 | Rozebranie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 1 674,25 |
| 1. | odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Zbowidowskiej |  |  |  |  |
| 2. | km 0+004-0+158,62 |  |  |  |  |
| 3. | SP |  |  |  |  |
| 4. | (7*4)+(9*4) | 64,00 |  |  |  |
| 5. | SL |  |  |  |  |
| 6. | (2,50*6)*6 | 90,00 |  |  |  |
| 7. | odcinek od ul. Zbowidowskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego |  |  |  |  |
| 8. | km 0+158,62-0+220,72 |  |  |  |  |
| 9. | SP |  |  |  |  |
| 10. | (4*70)*2 | 560,00 |  |  |  |
| 11. | SL |  |  |  |  |
| 12. | (2,5*6)*3 | 45,00 |  |  |  |
| 13. | odcinek od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Powstanców Kampinosu |  |  |  |  |
| 14. | km 0+220,72 - 0+281,87 |  |  |  |  |
| 15. | SP |  |  |  |  |
| 16. | 4*6 | 24,00 |  |  |  |
| 17. | SL |  |  |  |  |
| 18. | (2,5*6,0)*3 | 45,00 |  |  |  |
| 19. | odcinek ul. Powstańców Kampinosu do ul. Reja |  |  |  |  |
| 20. | km 0+281,87 - 0+342,55 |  |  |  |  |
| 21. | SP |  |  |  |  |
| 22. | (6,0*4,0)*3+(5,0*4,50) | 94,50 |  |  |  |
| 23. | SL |  |  |  |  |
| 24. | (16,0*4,5)+(4,0*3,0) | 84,00 |  |  |  |
| 25. | odcinek ul. Reja do ul. Armii Krajowej |  |  |  |  |
| 26. | km0+345,55 - 0+398,89 |  |  |  |  |
| 27. | SP |  |  |  |  |
| 28. | 6*4 | 24,00 |  |  |  |
| 29. | SL |  |  |  |  |
| 30. | 4*5 | 20,00 |  |  |  |
| 31. | odcinek ul. Armii Krajowej do Gwardii Ludowej |  |  |  |  |
| 32. | km 0+398,89 - 0+463,67 |  |  |  |  |
| 33. | SP |  |  |  |  |
| 34. | (6*4)*3 | 72,00 |  |  |  |
| 35. | SL |  |  |  |  |
| 36. | (4*4,5)+(5*4,5)+(4,5*4,5)+(5*5) | 85,75 |  |  |  |
| 37. | odcinek ul. Gwardii Ludowej do ul. Batalionów Chłopskich |  |  |  |  |
| 38. | odcinek 0+463,67 - 0+521,67 |  |  |  |  |
| 39. | SP |  |  |  |  |
| 40. | (6*3,5)*3,5 | 73,50 |  |  |  |
| 41. | SL |  |  |  |  |
| 42. | (4*4,5)*2+(1+1*4,50) | 41,50 |  |  |  |
| 43. | odcinek ul. Batalionów Chłopskich do ul. Weteranów |  |  |  |  |
| 44. | km 0+521 - 0+614,13 |  |  |  |  |
| 45. | SP |  |  |  |  |
| 46. | (3,5*6)+(4*6)+(3,50*6)*2 | 87,00 |  |  |  |
| 47. | SL |  |  |  |  |
| 48. | odcinek od ul. Weteranów do skrzyzowania ulica bez przejazdu |  |  |  |  |
| 49. | km 0+614,43 - 0+666,54 |  |  |  |  |
| 50. | SP |  |  |  |  |
| 51. | (4*6)*5 | 120,00 |  |  |  |
| 52. | SL |  |  |  |  |
| 53. | (5*5)+(18*4,5)+(4*4)+(1*4) | 126,00 |  |  |  |
| 54. | odcinek skrzyzowanie ulicy bez przejazdu do ul. Rolniczej |  |  |  |  |
| 55. | km 0+674,63 - 741,10 |  |  |  |  |
| 56. | SP |  |  |  |  |
| 57. | 3*6 | 18,00 |  |  |  |
| 58. |  | ------------- |  |  |  |
| 59. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 674,25 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-080-050 | Rozebranie chodników kostki betonowej gr. 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 1 756,60 |
| 1. | odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Zbowidowskiej |  |  |  |  |
| 2. | km 0+004-0+158,62 |  |  |  |  |
| 3. | SP |  |  |  |  |
| 4. | (151*2,60)+10 | 402,60 |  |  |  |
| 5. | SL |  |  |  |  |
| 6. | 6*3 | 18,00 |  |  |  |
| 7. | odcinek od ul. Zbowidowskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego |  |  |  |  |
| 8. | km 0+158,62-0+220,72 |  |  |  |  |
| 9. | SP |  |  |  |  |
| 10. | 57*2,6 | 148,20 |  |  |  |
| 11. | odcinek od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Powstanców Kampinosu |  |  |  |  |
| 12. | km 0+220,72 - 0+281,87 |  |  |  |  |
| 13. | SP |  |  |  |  |
| 14. | 55*2,7 | 148,50 |  |  |  |
| 15. | odcinek ul. Powstańców Kampinosu do ul. Reja |  |  |  |  |
| 16. | km 0+281,87 - 0+342,55 |  |  |  |  |
| 17. | SP |  |  |  |  |
| 18. | 55*2,7 | 148,50 |  |  |  |
| 19. | odcinek ul. Reja do ul. Armii Krajowej |  |  |  |  |
| 20. | km0+345,55 - 0+398,89 |  |  |  |  |
| 21. | SP |  |  |  |  |
| 22. | 49*2,6 | 127,40 |  |  |  |
| 23. | odcinek ul. Armii Krajowej do Gwardii Ludowej |  |  |  |  |
| 24. | km 0+398,89 - 0+463,67 |  |  |  |  |
| 25. | SP |  |  |  |  |
| 26. | 59*2,6 | 153,40 |  |  |  |
| 27. | odcinek ul. Gwardii Ludowej do ul. Batalionów Chłopskich |  |  |  |  |
| 28. | odcinek 0+463,67 - 0+521,67 |  |  |  |  |
| 29. | SP |  |  |  |  |
| 30. | 52*2,6 | 135,20 |  |  |  |
| 31. | odcinek ul. Batalionów Chłopskich do ul. Weteranów |  |  |  |  |
| 32. | km 0+521 - 0+614,13 |  |  |  |  |
| 33. | SP |  |  |  |  |
| 34. | (40*2,6)+(45*2) | 194,00 |  |  |  |
| 35. | odcinek od ul. Weteranów do skrzyzowania ulica bez przejazdu |  |  |  |  |
| 36. | km 0+614,43 - 0+666,54 |  |  |  |  |
| 37. | SP |  |  |  |  |
| 38. | 53*2,6 | 137,80 |  |  |  |
| 39. | odcinek skrzyzowanie ulicy bez przejazdu do ul. Rolniczej |  |  |  |  |
| 40. | km 0+674,63 - 741,10 |  |  |  |  |
| 41. | SP |  |  |  |  |
| 42. | 55*2,6 | 143,00 |  |  |  |
| 43. |  | ------------- |  |  |  |
| 44. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 756,60 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 1 756,60 |
| 1. | 1756,60 | 1 756,60 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 756,60 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-060-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 60,00 |
| 1. | 30+30 | 60,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 60,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych S601-0103-0401-050 | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.2 cm,przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t Czynność robót: D-05.03.11 krotność= 1,00 | m2 | 90,00 |
| 1. | wcinka na włączeniach |  |  |  |  |
| 2. | 30*1*3 | 90,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 90,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8-14 cm Czynność robót: 01.02.04. krotność= 1,00 | m2 | 5 339,00 |
| 1. | od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej szer. zmienna 6,0-7,0m wraz z włączeniami |  |  |  |  |
| 2. | 4876 | 4 876,00 |  |  |  |
| 3. | 57+86+50*3+50+70+50 | 463,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 339,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 5 339,00 |
| 1. | od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej szer. zmienna 6,0-7,0m wraz z włączeniami |  |  |  |  |
| 2. | 4876 | 4 876,00 |  |  |  |
| 3. | 57+86+50*3+50+70+50 | 463,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 339,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 404,39 |
| 1. | gruz z krawężników betonowych |  |  |  |  |
| 2. | (0,15*0,3*351,5*2,6)/12 | 3,43 |  |  |  |
| 3. | gruz z obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 4. | (0,06*0,2*1290,7*2,6)/12 | 3,36 |  |  |  |
| 5. | gruz z ław betonowych śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 6. | 21,09/12 | 1,76 |  |  |  |
| 7. | gruz z kostki betonowej śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 8. | ((0,06*1756,6*2,6)+(0,08*1674,25*2,6))/12 | 51,86 |  |  |  |
| 9. | gruz z podbudowy z kruszywa śr. waga 1,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 10. | (0,1*1756,6*1,5)/12 | 21,96 |  |  |  |
| 11. | gruz z nawierzchni betonowej śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 12. | (0,1*60*2,6)/12 | 1,30 |  |  |  |
| 13. | gruz z frezowania śr. waga 2,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 14. | (0,02*90*2,5)/12 | 0,38 |  |  |  |
| 15. | gruz z nawierzchni bitumicznej śr. waga 2,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 16. | (0,08*5339*2,5)/12 | 88,98 |  |  |  |
| 17. | gruz z podbudowy z kruszywa śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 18. | (0,2*5339*2,6)/12 | 231,36 |  |  |  |
| 19. |  | ------------- |  |  |  |
| 20. | Przeniesienie + |  |  |  | 404,39 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 4 488,30 |
| 1. | wykop - materiał do usunięcia |  |  |  |  |
| 2. | 4488,3 | 4 488,30 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 488,30 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność: 4 Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 4 488,30 |
| 1. | wykop - materiał do usunięcia |  |  |  |  |
| 2. | 4488,3 | 4 488,30 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 488,30 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 282,50 |
| 1. | materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 282,5 | 282,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 282,50 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 282,50 |
| 1. | materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 282,5 | 282,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 282,50 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10409-07030-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt sypki kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 282,50 |
| 1. | materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 282,5 | 282,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 282,50 |

4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 5 cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 | m | 2 332,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 774 | 774,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 750 | 750,00 |  |  |  |
| 5. | w okolicach zjazdów SP SL |  |  |  |  |
| 6. | 478+330 | 808,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 332,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 | m | 2 426,00 |
| 1. | SP ograniczający chodnik, opaskę bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 2. | 1692 | 1 692,00 |  |  |  |
| 3. | SL ograniczający chodnik, ścieżkę rowerową, opaskę bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 4. | 734 | 734,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 426,00 |

5. CHODNIK Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 245,00 |
| 1. | chodnik SP szer. 1,5 m SP |  |  |  |  |
| 2. | 21+145+30+43+31+36+73+85+302+204+155 | 1 125,00 |  |  |  |
| 3. | chodnik SL |  |  |  |  |
| 4. | 66+54 | 120,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 245,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 245,00 |
| 1. | chodnik SP szer. 1,5 m SP |  |  |  |  |
| 2. | 21+145+30+43+31+36+73+85+302+204+155 | 1 125,00 |  |  |  |
| 3. | chodnik SL |  |  |  |  |
| 4. | 66+54 | 120,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 245,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 245,00 |
| 1. | chodnik SP szer. 1,5 m SP |  |  |  |  |
| 2. | 21+145+30+43+31+36+73+85+302+204+155 | 1 125,00 |  |  |  |
| 3. | chodnik SL |  |  |  |  |
| 4. | 66+54 | 120,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 245,00 |

6. ŚCIEŻKA ROWEROWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 694,00 |
| 1. | ścieżka rowerowa SL szer. 2,5m |  |  |  |  |
| 2. | 2242 | 2 242,00 |  |  |  |
| 3. | nawierzchnia na zjazdach SL |  |  |  |  |
| 4. | 452 | 452,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 694,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 694,00 |
| 1. | ścieżka rowerowa SL szer. 2,5m |  |  |  |  |
| 2. | 2242 | 2 242,00 |  |  |  |
| 3. | nawierzchnia na zjazdach SL |  |  |  |  |
| 4. | 452 | 452,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 694,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-020-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.do 5 t krotność= 1,25 | m2 | 2 694,00 |
| 1. | ścieżka rowerowa SL szer. 2,5m |  |  |  |  |
| 2. | 2242 | 2 242,00 |  |  |  |
| 3. | nawierzchnia na zjazdach SL |  |  |  |  |
| 4. | 452 | 452,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 694,00 |

7. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 517,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+470 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 3100 | 3 100,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 517,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,50 | m2 | 3 517,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+470 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 3100 | 3 100,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 517,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 3 517,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+470 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 3100 | 3 100,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 517,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 3 517,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+470 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 3100 | 3 100,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 517,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 5 297,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+737,2 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 4880 | 4 880,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 297,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 | m2 | 5 297,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+737,2 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 4880 | 4 880,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 297,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 5 297,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+737,2 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 4880 | 4 880,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 297,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-020-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.do 5 t krotność= 1,00 | m2 | 5 297,00 |
| 1. | od km 0+004,5 do km 0+737,2 szer. 6,0-7,0m |  |  |  |  |
| 2. | 4880 | 4 880,00 |  |  |  |
| 3. | zjazdy i włączenia |  |  |  |  |
| 4. | 400+17 | 417,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 297,00 |

8. ŚCIEK

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60608-070-040 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki granitowej rzędowej o wymiararach 8/11 cm na ławie betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Czynność robót: D-08.05.00 krotność= 1,00 | m | 1 524,00 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+741,1 SP SL |  |  |  |  |
| 2. | 774+750 | 1 524,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 524,00 |

9. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 811,10 |
| 1. | SP+SL |  |  |  |  |
| 2. | 179+632,1 | 811,10 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 811,10 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 811,10 |
| 1. | SP+SL |  |  |  |  |
| 2. | 179+632,1 | 811,10 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 811,10 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 | m2 | 811,10 |
| 1. | SP+SL |  |  |  |  |
| 2. | 179+632,1 | 811,10 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 811,10 |

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-030-060 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 1. | 50*0,3 | 15,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 15,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 | Regulacja pionowa zaworów, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 | m3 | 8,00 |
| 1. | 80*0,1 | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,00 |

11. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 1. | 18 | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 1. | 18 | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-020-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną grubowarstwową,linie segregacyjne i krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |
| 1. | 250 | 250,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 250,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60808-080-020 | Demontaż znaków drogowych Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 1. | 7 | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przestawienie znaków drogowych z wymiana słupka na boczny wygiety lub zwykły zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 1. | 11 | 11,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 11,00 |

12. ODWODNIENIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-020-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 1. | 2+2+2+2+2+2 | 12,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 12,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-040-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk wraz z ułożeniem i odtworzeniem nawierzchni Czynność robót: D-03.02.01 krotność= 1,00 | m | 79,00 |
| 1. | 6+4+1 | 11,00 |  |  |  |
| 2. | 2+5+1 | 8,00 |  |  |  |
| 3. | 3+5+1 | 9,00 |  |  |  |
| 4. | 5+2+2 | 9,00 |  |  |  |
| 5. | 4+7+10 | 21,00 |  |  |  |
| 6. | 2+5+14 | 21,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 79,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Separator o przepływie 15l /s wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Separator o przepływie 20l /s wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Separator o przepływie 25l /s wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Separator o przepływie 30l /s wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Separator o przepływie 35l /s wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zestaw zbiorników rozsączających o wymiarach BxLxH 1,2x10,2x1,2m wraz z systemem inspekcyjno płuczącym oraz odpowietrzeniem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zestaw zbiorników rozsączających o wymiarach BxLxH 1,2x16,8x1,2m wraz z systemem inspekcyjno płuczącym oraz odpowietrzeniem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zestaw zbiorników rozsączających o wymiarach BxLxH 3,6x7,2x1,2m wraz z systemem inspekcyjno płuczącym oraz odpowietrzeniem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zestaw zbiorników rozsączających o wymiarach BxLxH 2,4x7,8x1,2m wraz z systemem inspekcyjno płuczącym oraz odpowietrzeniem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zestaw zbiorników rozsączających o wymiarach BxLxH 4,8x11,4x0,6m wraz z systemem inspekcyjno płuczącym oraz odpowietrzeniem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

13. TRAWNIKI Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10502-010-050 | Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 980,00 |
| 1. | SP + SL |  |  |  |  |
| 2. | 2150+830 | 2 980,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 980,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210410-0301-050 | Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 980,00 |
| 1. | SP + SL |  |  |  |  |
| 2. | 2150+830 | 2 980,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 980,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-06-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 980,00 |
| 1. | SP + SL |  |  |  |  |
| 2. | 2150+830 | 2 980,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 980,00 |