Załącznik nr 1 do SIWZ RZP.271.33.2019

Formularz oferty

..................................................

(pieczęć firmowa)

Pełna nazwa Wykonawcy  ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Forma organizacyjno prawna ……...................................................................................................

NIP  .................................................................; REGON ..................................................................

e-mail …………………………….nr telefonu  .....................................

Gmina Łomianki

ul. Warszawska 115

05 – 092  Łomianki

- Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Wykonanie doraźnych remontów ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych ( szkoły, przedszkola) na terenie Gminy Łomianki.

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach za cenę:

netto:……………………………………….zł   słownie:………………………………………………………………………………………. zł

podatek VAT tj.: …………………zł

słownie:………………………………………………………………………………………. zł

Cena oferty brutto:…………………………zł

słownie:………………………………………………………………………………………. zł

Cenę ofertową brutto  stanowi suma cen jednostkowych brutto za wszystkie czynności wskazane 
w poniższej tabeli i stanowi jedynie cenę do porównania ofert i wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Rzeczywista maksymalna wartość umowy, będzie tożsama z kwotą, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Faktyczne rozliczenie  będzie się odbywało na podstawie cen jednostkowych brutto oraz faktycznie wykonanych prac.

| L.p. | Opis | Jednostka miary | Cena jednej jednostki netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość VAT ceny jednostkowej (zł) 3x4 | Cena jednej jednostki brutto (zł) (3+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Roboty malarskie (wraz z przygotowaniem powierzchni, naprawą pęknięć, uzupełnieniem ubytków itp.) | - | - | - | - | - |
| 1 | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną | m2 |  |  |  |  |
| 2 | Malowanie elementów stalowych (jak np. konstrukcje stalowe, drzwi, drabiny, itp.) | m2 |  |  |  |  |
| 3 | Malowanie elementów drewnianych (jak np. listwy, klapy, boazerie, okładziny ścienne i sufitowe, itp.) | m2 |  |  |  |  |
| 4 | Malowanie elementów betonowych | m2 |  |  |  |  |
| 5 | Malowanie lamperii farbą olejną | m2 |  |  |  |  |
|  | Demontaż / wykonanie / naprawa ścian działowych | - | - | - | - | - |
| 6 | Ścianek GKB/GKBI/GKBIF/GKF na pod konstrukcji wraz z montażem rewizji | m2 |  |  |  |  |
| 7 | Ścian murowanych | m2 |  |  |  |  |
| 8 | Roboty glazurnicze (posadzki i ściany, schody) wymiana / naprawa (wraz z ewentualną izolacją, robotami przygotowawczymi, itp.) | m2 |  |  |  |  |
| 9 | Roboty kamieniarskie (posadzki) wymiana / naprawa (wraz z robotami przygotowawczymi, szlifowaniem, impregnacją itp.) | m2 |  |  |  |  |
| 10 | Naprawa / konserwacja / regulacja / ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej (wraz z robotami przygotowawczymi, demontażem i ponownym montażem glifów, itp.) | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Regulacja drzwi /osprzętu zamków, klamek, zawiasów, samozamykaczy/ | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Naprawa/wymiana osprzętu drzwi /zamków, klamek, zawiasów, samozamykaczy, rygli, stopek blokady/ | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Wymiana okien PCV | m2 |  |  |  |  |
| 14 | Wymiana okien aluminiowych | m2 |  |  |  |  |
| 15 | Naprawa/wymiana osprzętu okien /zawiasy, okucia, klamki/ | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Wymiana uszczelek w oknach | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Montaż krat okiennych | m2 |  |  |  |  |
|  | Naprawa / wymiana / uzupełnienie posadzek (wraz z przygotowaniem powierzchni): | - | - | - | - | - |
| 18 | Skucie i wykonanie szlichty cementowej | m2 |  |  |  |  |
| 19 | Wykonanie dylatacji | mb |  |  |  |  |
| 20 | Naprawa dylatacji | mb |  |  |  |  |
| 21 | Naprawa istniejących posadzek żywicznych | m2 |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana listew przypodłogowych i cokołów | mb |  |  |  |  |
| 23 | Demontaż i montaż starych listew przypodłogowych i cokołów | mb |  |  |  |  |
| 24 | Wymiana / naprawa posadzek z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |  |  |
|  | Roboty dekarskie - miejscowe naprawy doraźne, usuwanie przecieków dachu | - | - | - | - | - |
| 25 | Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (papa podkładowa + wierzchniego krycia + izolacja termiczna) | m2 |  |  |  |  |
| 26 | Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (papa podkładowa + wierzchniego krycia) | m2 |  |  |  |  |
| 27 | Jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną | m2 |  |  |  |  |
| 28 | Naprawa uszkodzeń pokrycia z papy termozgrzewalnej /łata pow. do 1 m2/ | szt. |  |  |  |  |
| 29 | Wymiana rynny z blachy | mb |  |  |  |  |
| 30 | Wymiana rynny z PCV | mb |  |  |  |  |
| 31 | Wymiana rur spustowych z blachy | mb |  |  |  |  |
| 32 | Wymiana rur spustowych z PCV | mb |  |  |  |  |
| 33 | Naprawa / wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |  |  |
| 34 | Naprawa / wymiana obróbek blacharskich z blachy aluminiowej | m2 |  |  |  |  |
| 35 | Mocowanie poluzowanych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich | m2 |  |  |  |  |
| 36 | Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej | m2 |  |  |  |  |
| 37 | Uszczelnienie pokrycia dachowego wokół świetlików, wywiewek, wentylatorów, przejść przewodów przez pokrycie itp. | szt. |  |  |  |  |
| 38 | Roboty tynkarskie (wraz z przygotowaniem powierzchni) | m2 |  |  |  |  |
|  | Naprawa / wymiana balustrad i barier wewnętrznych i zewnętrznych | - | - | - | - | - |
| 39 | Balustrady metalowe z wypełnieniem z siatki, profili metalowych | mb |  |  |  |  |
| 40 | Pochwyty | mb |  |  |  |  |
|  | Wymiana / naprawa ogrodzeń (wraz z pracami przygotowawczymi): | - | - | - | - | - |
| 41 | Czyszczenie i malowanie siatki ogrodzeniowej | m2 |  |  |  |  |
| 42 | Czyszczenie i malowanie słupków ogrodzenia | szt. |  |  |  |  |
| 43 | Czyszczenie i malowanie przęseł z płaskownika | m2 |  |  |  |  |
| 44 | Czyszczenie i malowanie bram i furtek | m2 |  |  |  |  |
| 45 | Wymiana siatki stalowej ocynkowanej | m2 |  |  |  |  |
| 46 | Wymiana systemowego przęsła z siatki przetłaczanej | m2 |  |  |  |  |
| 47 | Wymiana słupka ogrodzenia | szt. |  |  |  |  |
| 48 | Wymiana linki naciągowej | mb |  |  |  |  |
|  | Naprawa / wymiana drobnych elementów budynków | - | - | - | - | - |
| 49 | Naprawa elementów konstrukcyjnych budynku | m2 |  |  |  |  |
| 50 | Naprawa parapetów wewnętrznych | mb |  |  |  |  |
| 51 | Wymiana parapetów wewnętrznych | mb |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne elektryczne | - | - | - | - | - |
| 52 | Wymiana gniazd elektrycznych pojedynczych | szt. |  |  |  |  |
| 53 | Wymiana gniazd elektrycznych podwójnych | szt. |  |  |  |  |
| 54 | Ułożenie kabli podtynkowych do gniazd, łączników i oświetlenia | mb |  |  |  |  |
| 55 | Ułożenie kabli natynkowych w kanałach instalacyjnych do gniazd, łączników i oświetlenia | mb |  |  |  |  |
| 56 | Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych | szt. |  |  |  |  |
| 57 | Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych hermetycznych | szt. |  |  |  |  |
| 58 | Wymiana opraw oświetleniowych ledowych | szt. |  |  |  |  |
| 59 | Roboczogodzina | r-g |  |  |  |  |
| 60 | RAZEM | - |  | - |  |  |

- Oferujemy  termin gwarancji    ……  * miesięcy.

* Wykonawca może zaoferować minimalnie 12 miesięcy a maksymalnie 36 miesięcy gwarancji liczonej od daty  protokolarnego końcowego odbioru  robót.

Oferujemy Czas reakcji  ……….dni  kalendarzowych.

* Wykonawca może zaoferować maksymalny czas reakcji 7 dni kalendarzowych. Za czas reakcji  należy przyjąć przystąpienie Wykonawcy  do realizacji  zlecenia.

Oferowany termin gwarancji oraz Czas reakcji stanowi kryterium oceny ofert. Zaoferowanie terminów gwarancji oraz Czasu reakcji innych niż wskazane powyżej lub nie zaoferowanie żadnego spowoduje odrzucenie oferty ze względu na jej niezgodność z SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

- OŚWIADCZAMY, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte  wykonanie przedmiotu umowy.

- Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcy/om:

………...…………………………..………………………………………………………………………………...

(wpisać zakres powierzony podwykonawcom )

Nazwy/adresy podwykonawcy/ów………………………………………………………………………………...

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  czynności wskazane przez Zamawiającego    w Opisie przedmiotu Zamówienia będą świadczyć osoby zatrudnione na podstawie  umowy  o pracę     w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rok  Kodeks pracy. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do przedstawienia zakresie.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy   ( mikro lub małym lub  średnim  przedsiębiorcą.)

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

- OŚWIADCZAMY że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- WADIUM w formie ............................................. w wysokości: .................................. PLN zostało wniesione w dniu ....................................

- ZWROT WADIUM: wadium wpłacone przelewem prosimy przekazać na konto: ............................................................................... /zwrócić na adres: ............................................................*.

- OŚWIADCZAMY, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu    i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność            z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia najpóźniej          w dniu zawarcia umowy-dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do realizowania umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu kopii uprawnień oraz przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osoby/osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia w Wykaz osób - najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

- Zastrzegam / nie zastrzegam*** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp                        w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa     w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………….................

- Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: …….…………………………………………………………………………………………………

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………................

....................................., dnia ...................     	  ………………………………………………..

(podpis osób  uprawnionych  do składania                          oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

***  / niepotrzebne skreślić

( / odpowiednie zaznaczyć

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.